**Odpověď na dotaz uchazeče**

**Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem:**

**„Březová – dostavba obce - komunikace“**

**Zadavatel**

Název: Obec Březová

Sídlo: Březová 23, 267 51 Zdice

IČ/DIČ: 00233153 / CZ00233153

Tel.: 311533460, 604577125, 725801616

E-mail: [obecniurad.brezova@quick.cz](mailto:obecniurad.brezova@quick.cz)

Datová schránka: nbwav8q

**Došlé dotazy**

1. Položky č. 8 a 9 vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. 150 a 200 mm mají měrnou jednotku m3. Dle našeho názoru by měla být měrná jednotky m2. Opraví zadavatel takto výkaz výměr?
2. Uchzač má nejasnost v položce č. 14 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 80MM BEZ LOŽE - 170,427 m2. V komentáři je uvedeno, že se jedná o dlažbu ve vjezdech.   
       To má být v celé ploše vjezdů reliéfní slepecká dlažba? Nejedná se o překlep? Zároveň bychom požádali o přesnou specifikaci dlažeb (typ a barva), položky č. 13-16,

**Odpověď**

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace – došlých výše uvedených dotazů – byly ve výkazu výměr provedeny následující změny:

1. Přidána položka Skládkovné zeminy
2. upraveny jednotky u štěrkových vozovkových vrstev na m2
3. v původním výkazu došlo k prohození popisku a hodnoty  mezi položkami 14 a 15. toto bylo upraveno.
4. byla přidána položka OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

Dále byl ve vzorových příčných řezech doplněn detail drenážního příkopu.

V Březové dne 29. června 2018

Martina Nedvědová

Starostka obce

**Přílohy:**

* Upravený výkaz výměr k ocenění
* C.5 Vzorové příčné řezy